|  |  |
| --- | --- |
| Организация | УТВЕРЖДАЮ |
| Предприятие ООО «Гамма»Цех № 5 | Директор ООО «Гамма»В.В. Тагилов |
|  | (руководитель или лицо, ответственное запожарную безопасность, должность, Ф. И. О.) |
|  |  |
|  | Тагилов |
|  | (подпись) |
|  | 29.10.2021 | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**НАРЯД-ДОПУСК**
**на выполнение огневых работ**

1. Выдан (кому) начальнику участка № 5 Ивану Сергеевичу Попову.

(должность руководителя работ, ответственного за проведение работ, Ф. И. О., дата)

2. На выполнение работ демонтаж и монтаж металлоконструкций, электросварочные
работы.

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ ООО «Альфа» по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 69,
цокольный этаж.

(отделение, участок, установка, аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф. И. О.исполнителей | Выполняемафункция | Квалификация (разряд) | С условиями работы ознакомлен,инструктаж |
| получил,подпись, дата | провел, подпись,дата |
| 1 | А.К. Савинов | Исполнитель | Сварщик 4разряда | Савинов,29.10.2021 | Попов,29.10.2021 |
| 2 | И.С. Кузнецов | Исполнитель | Сварщик 2разряда | Кузнецов29.10.2021 | Попов,29.10.2021 |
| 3 | А.А. Бекетов | Наблюдающий | Слесарь-ремонтник | Бекетов29.10.2021 | Попов,29.10.2021 |
|  |  |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | 9:00 | время | 29.10.2021 | дата |
| Окончание | 12:30 | время | 29.10.2021 | дата |
|  |  |  |  |  |  |

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:
при подготовке места проведения работ – очистить место проведения огневых работ от горючих и легковоспламеняющихся
материалов; защитить от попадания искр строительные конструкции, настилы
полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования;

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические
проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных
частиц металла;

осуществляемые при подготовке, проведении и окончании работ)

обозначить границы опасной зоны предупредительными знаками и надписями;
обеспечить первичными средствами пожаротушения. При проведении работ – осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне. По окончании работ – обеспечить наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов, отключить сварочную аппаратуру (в том числе от электросети), шланги отсоединить и освободить от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах полностью стравить давление, всю аппаратуру и оборудование убрать в специально отведенные помещения.

7. Наряд-допуск выдал главный инженер ООО «Гамма» О.К. Васильев,
(должность и Ф. И. О. лица, выдавшего наряд-допуск,

Васильев, 29.10.2021
подпись, дата)

Наряд-допуск получен Попов,  29.10.2021

(подпись руководителя работ, дата)

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | специалист по охране труда |
| со службами объекта, | (название службы, должность и Ф. И. О. |
| на котором будут | ООО «Альфа» А.В. Самойлов |
| производиться огневыеработы: | ответственного лица, подпись, дата) |
|  |  |

8. Место проведения работ подготовлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель работ | Попов | И.С. Попов | 8:40,  29.10.2021 |
|  | (подпись, дата, время) |
|  |  |  |  |

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самойлов | А.В. Самойлов | 8:45,  29.10.2021 |
| (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время) |
|  |  |  |

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочее место подготовлено,исполнители допущены к работе | Работа закончена,исполнители удаленыс рабочего места |
| дата, время | подписьруководителяработ | подписьответственноголица службыобъекта, на которомпроводится работа(в соответствии с пунктом7) | дата, время | подписьруководителяработ |
| 9:10,29.10.2021 | Попов | Самойлов | 12:40,29.10.2021 | Попов |
|  |  |  |  |  |

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

–

(название службы, должность ответственного,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ф. И. О., подпись, дата) |
|  |  |  |

11. Изменение состава бригады исполнителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Руководитель работ(подпись) |
| Ф. И. О. | сусловиямиработыознакомлен,проинструктирован(подпись) | квалификация,разряд | выполняемаяфункция | дата,время | Ф. И. О. | дата,время | выполняемаяфункция |
| – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и
материалы убраны, люди выведены, проведено наблюдение за местом работ в течение 4 часов, наряд-допуск закрыт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Попов | И.С. Попов | 17:00, 29.10.2021 |
| (руководитель работ, подпись, дата, время) |
|  |  |  |

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самойлов | А.В. Самойлов | 17:10,  29.10.2021 |
| Ф. И. О., подпись, дата, время) |
|  |  |  |