**Лицевая сторона наряда-допуска**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Организация |  ООО «Гамма» |
|  |  |
| Подразделение |  Энергетический отдел |

**НАРЯД-ДОПУСК № 55**
**для работы в электроустановках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственному руководителю |
| работ |  Лапочкину Д.В. | , допускающему |  Шишкину Н.П. |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| Производителю |
| работ |  Лелечкину Д.К. | , наблюдающему |  Соловей Я.В. |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| с членами бригады |  Дятел В.Ш., III гр., Остроухову Н.К., II гр. |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
|  Самойлову Г.А. II гр. |
| (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| поручается |  демонтаж вентилятора ВД 300, монтаж кондиционера ЛЖ 200 |
|  |  |
| Работу начать: дата |  31.10.2021 | время |  8.30 |
|  |  |  |  |
| Работу закончить: дата |  31.10.2021 | время |  19.00 |

**Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземление | Что должно быть отключено и где заземлено | Что должно быть изолировано (ограждено) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  вентилятор ВД 300 | 1) Отключить на щите РЩ 36 питающий кабель 4/380 к вентилятору ВД 300,заземлить вентилятор ВД 300;2) на рабочем месте должны быть вывешены предупреждающие знаки "Стой! Опасно для жизни!" |  |  |
|  Распределитель РЩ 36 |  1) Заземлить после отключения кабель 4/380 на распределителе РЩ 36;2) на рукоятках выключателей, разъединителей, рубильников, на ключах и кнопках управления, а также на основаниях предохранителей, при помощи которых может быть подано напряжение к месту работ лицом, производящим отключение, вывешивается табличка с надписью: "Не включать! Работают люди!". При этом предохранители должны быть вынуты из установочных гнезд. Снятие табличек и включение электропитания могут быть произведены после окончания работ лицом, установившим предупреждающие знаки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные указания | 1) об отключении напряжения уведомить главногоэнергетика Соколову А.М.; 2) на время работу Распределителя РЩ 36 поставить ограждение с табличкой"Осторожно работают люди! Не включать!"; 3) выдатьбригаде стремянку и переносной подъемник. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наряд-допуск выдал: дата | 31.10.2021 | время |  8.15 |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпись |  Чичиков  | Фамилия, инициалы |  Чичиков П.С. |  |
|  |  |  |  |  |
| Наряд-допуск продлил по: дата |  31.10.2021 | время |  21.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпись | Чичиков | Фамилия, инициалы | Чичиков П.С. |  |
|  |  |  |  |  |
| Дата |  31.10.2021 | время |  18.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |
| Работник, выдавший |  |  Чичиков П.С. |  | Ответственный руководитель работ |  | Лапочкин Д.В.,  Лелечкин Д.К. |  |
| наряд-допуск |  | (фамилия, инициалы) |  | (производитель |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  Чичиков  |  | работ, наблюдающий) |  | Лапочкин, Лелечкин  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

**Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| 1 | 2 | 3 |
|  Королев Л.В. |  08.15 31.10.2021 |   Шишкин Н.П. |

**Оборотная сторона наряда-допуска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: |  |
|  в венткамере 300 |
|  |
| Допускающий |   Шишкин |
|  | (подпись) |
| Ответственный руководитель работ(производитель работ или наблюдающий) |   Лапочкин,  Лелечкин |
|  | (подпись) |

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел | Целевой инструктаж получил |
| Допускающий |  |  Шишкин Н.П.. |  | Ответственный руководитель работ |  |   Лапочкин Д.В. |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  Шишкин |  |  |  |  Лапочкин |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  | Производитель работ |  |  Лелечкин Д.К. |  |
|  |  |  |  | (наблюдающий) |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  Лелечкин |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  | Члены бригады |  | Дятел В.Ш., Остроухов Н.К., Самойлов Г.А.  |  |
|  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  | Дятел, Остроухов,  Самойлов  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |

**Ежедневный допуск к работе и время ее окончания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | Работа закончена, бригада удалена |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись, фамилия, инициалы) | дата, время | подпись производителя |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  | работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Венткамера 300 | 8.1031.10.2021 |   Шишкин |  Лелечкин | 17.0031.10.2021 |  Лелечкин |
| Венткамера 300 |  8.1531.10.2021 |  Шишкин |  Лелечкин | 18.0031.10.2021 |  Лелечкин |
| Венткамера 300 | 8.2031.10.2021 |  Шишкин |  Лелечкин | 19.0031.10.2021 |  Лелечкин |
| Венткамера 300 | 8.2531.10.2021 |  Шишкин |  Лелечкин | 21.0031.10.2021 |  Лелечкин |

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел | Целевой инструктаж получил |
| Ответственный руководитель работ |  |  Лапочкин Д.В. |  | Производитель работ,члены бригады |  |   Лелечкин Д.К. |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |   Лапочкин  |  |  |  |   Лелечкин  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  |   Лелечкин Д.К. |  | Члены бригады |  |  Дятел В.Ш., Остроухов Н.К., Самойлов Г.А.  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  Лелечкин |  |  |  | Дятел, Остроухов,Самойлов  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

**Изменения в составе бригады**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электромонтажник Сушкин С.А. |  | 19.0031.10.2021 |   Лапочкин Д.В. |
|  |  |  |  |  |
| Работа полностью закончена, бригада удалена, заземление, установленное |
| бригадой, снято, сообщено (кому) | старший энергетик |
|  | (должность) |
|  Лелечкин Д.К. |
| (фамилия, инициалы) |
| Дата |  31.10.2021 | время |  21.00 |
|  |  |
| Производитель работ или наблюдающий |   Лелечкин Д.К. |
|  | (подпись, фамилия, инициалы) |
| Ответственный руководитель работ |  Лапочкин Д.В. |
|  | (подпись, фамилия, инициалы) |
|  |  |  |  |  |  |  |