**Лицевая сторона наряда-допуска**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Организация | ООО «Гамма» |
|  |  |
| Подразделение | Энергетический отдел |

**НАРЯД-ДОПУСК № 55**  
**для работы в электроустановках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственному руководителю | | | | | | | | | |
| работ | Лапочкину Д.В. | | | | | , допускающему | | Шишкину Н.П. | |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | | | | |  | | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | |
| Производителю | | | | | | | | | |
| работ | Лелечкину Д.К. | | | | | , наблюдающему | | Соловей Я.В. | |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | | | | |  | | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | |
| с членами бригады | | | Дятел В.Ш., III гр., Остроухову Н.К., II гр. | | | | | | |
|  | | | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | | | | | | |
| Самойлову Г.А. II гр. | | | | | | | | | |
| (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | | | | | | | | | |
| поручается | | демонтаж вентилятора ВД 300, монтаж кондиционера ЛЖ 200 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| Работу начать: дата | | | | 31.10.2021 | | | время | | 8.30 |
|  | | | |  | | |  | |  |
| Работу закончить: дата | | | | | 31.10.2021 | | время | | 19.00 |

**Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземление | | | | | | | | | Что должно быть отключено и где заземлено | | | | | | | | | | | Что должно быть изолировано (ограждено) | | |  |
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | |  |
| вентилятор ВД 300 | | | | | | | | | 1) Отключить на щите РЩ 36 питающий кабель 4/380 к вентилятору ВД 300,  заземлить вентилятор ВД 300; 2) на рабочем месте должны быть вывешены предупреждающие знаки "Стой! Опасно для жизни!" | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Распределитель РЩ 36 | | | | | | | | | 1) Заземлить после отключения кабель 4/380 на распределителе РЩ 36;  2) на рукоятках выключателей, разъединителей, рубильников, на ключах и кнопках управления, а также на основаниях предохранителей, при помощи которых может быть подано напряжение к месту работ лицом, производящим отключение, вывешивается табличка с надписью: "Не включать! Работают люди!". При этом предохранители должны быть вынуты из установочных гнезд. Снятие табличек и включение электропитания могут быть произведены после окончания работ лицом, установившим предупреждающие знаки | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Отдельные указания | | | 1) об отключении напряжения уведомить главного  энергетика Соколову А.М.; 2) на время работ у Распределителя РЩ 36 поставить ограждение с табличкой "Осторожно работают люди! Не включать!"; 3) выдать бригаде стремянку и переносной подъемник. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наряд-допуск выдал: дата | | | | 31.10.2021 | | | | | | | | | | время | | | | 8.15 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Подпись | | Чичиков | | | | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | Чичиков П.С. | | | | | | |  |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  |
| Наряд-допуск продлил по: дата | | | | | | | | 31.10.2021 | | | | | | время | | 21.00 | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |
| Подпись | | Чичиков | | | | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | Чичиков П.С. | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
| Дата | 31.10.2021 | | | | | | | | | время | | 18.45 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел | | |  | Целевой инструктаж получил | | | |
| Работник, выдавший |  | Чичиков П.С. |  | Ответственный руководитель работ |  | Лапочкин Д.В.,  Лелечкин Д.К. |  |
| наряд-допуск |  | (фамилия, инициалы) |  | (производитель |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | Чичиков |  | работ, наблюдающий) |  | Лапочкин, Лелечкин |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

**Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| 1 | 2 | 3 |
| Королев Л.В. | 08.15 31.10.2021 | Шишкин Н.П. |

**Оборотная сторона наряда-допуска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: | | |  |
| в венткамере 300 | | | |
|  | | | |
| Допускающий | Шишкин | | |
|  | (подпись) | | |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий) | | Лапочкин,  Лелечкин | |
|  | | (подпись) | |

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел | | | | Целевой инструктаж получил | | | |
| Допускающий |  | Шишкин Н.П.. |  | Ответственный руководитель работ |  | Лапочкин Д.В. |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | Шишкин |  |  |  | Лапочкин |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  | Производитель работ |  | Лелечкин Д.К. |  |
|  |  |  |  | (наблюдающий) |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  | Лелечкин |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  | Члены бригады |  | Дятел В.Ш., Остроухов Н.К., Самойлов Г.А. |  |
|  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  | Дятел,  Остроухов,  Самойлов |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |

**Ежедневный допуск к работе и время ее окончания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | | | | Работа закончена, бригада удалена | |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись, фамилия, инициалы) | | дата, время | подпись производителя |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  | работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Венткамера 300 | 8.10  31.10.2021 | Шишкин | Лелечкин | 17.00  31.10.2021 | Лелечкин |
| Венткамера 300 | 8.15  31.10.2021 | Шишкин | Лелечкин | 18.00  31.10.2021 | Лелечкин |
| Венткамера 300 | 8.20  31.10.2021 | Шишкин | Лелечкин | 19.00  31.10.2021 | Лелечкин |
| Венткамера 300 | 8.25  31.10.2021 | Шишкин | Лелечкин | 21.00  31.10.2021 | Лелечкин |

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел | | | | Целевой инструктаж получил | | | |
| Ответственный руководитель работ |  | Лапочкин Д.В. |  | Производитель работ, члены бригады |  | Лелечкин Д.К. |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | Лапочкин |  |  |  | Лелечкин |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  | Лелечкин Д.К. |  | Члены бригады |  | Дятел В.Ш., Остроухов Н.К., Самойлов Г.А. |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | Лелечкин |  |  |  | Дятел,  Остроухов,  Самойлов |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

**Изменения в составе бригады**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |  |
| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | | | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 |
| Электромонтажник Сушкин С.А. | |  | | | 19.00  31.10.2021 | Лапочкин Д.В. |
|  |  | |  |  |  | |
| Работа полностью закончена, бригада удалена, заземление, установленное | | | | | | |
| бригадой, снято, сообщено (кому) | | | старший энергетик | | | |
|  | | | (должность) | | | |
| Лелечкин Д.К. | | | | | | |
| (фамилия, инициалы) | | | | | | |
| Дата | 31.10.2021 | | | время | 21.00 | |
|  | | | |  | | |
| Производитель работ или наблюдающий | | | | Лелечкин Д.К. | | |
|  | | | | (подпись, фамилия, инициалы) | | |
| Ответственный руководитель работ | | | | Лапочкин Д.В. | | |
|  | | | | (подпись, фамилия, инициалы) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |