**Акт**  
**проверки состояния охраны труда**

в отделе эксплуатации ООО «АЛЬФА»

от 29.09.2021 года

Акт составлен комиссией под председательством Тагилова В.В. – главного инженера

и членов комиссии: Иванова Т.И.  –  специалиста по охране труда;

Бурдюкова В.А. –  инженера - электрика.

в том, что 29.09.2021 г. произведена проверка выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности и т. п.

Комиссия отмечает, что не выполнены в срок следующие мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **невыполненных** **мероприятий** | **Ответственный** **исполнитель** | **Причины** **невыполнения** **мероприятия** | **Новый срок** **исполнения** |
| 1. | Замена перегоревших электрических ламп в каб. 211 | Начальник хозяйственной службы Рытинов П.С. | Отсутствие ламп на складе | 29.09.2021 |
|  |  |  |  |  |

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения  
требований охраны труда и намечены мероприятия по их устранению:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Выявленные** **нарушения и** **недостатки** | **Ссылка на** **нормативный** **документ** | **Планируемые** **мероприятия по** **устранению** **нарушений и** **недостатков** | **Срок** **исполнения** | **Ответственный** **исполнитель** |
| 1. | Отключен автоматический пуск установки пожаротушения в каб. 314 | СП 5.13130.2009 | Включить автоматический пуск установки пожаротушения | немедленно | Начальник отдела эксплуатации Разумный О.О. |
| 2. | Не проведен повторный инструктаж работникам отдела | ТК РФ  Постановление Министерства труда и Министерства образования в РФ № 1/29 от 13.01.03 | Провести повторный инструктаж работника отдела | 29.09.2021 | Начальник отдела эксплуатации Разумный О.О. |
| 3. | В журнале учета и содержания СИЗ отсутствует запись о проведении осмотра диэлектрических ковриков | ПОТ-РО-45-007-96 | Внести запись о проведении осмотра диэлектрических ковриков в журнал учета и содержания СИЗ | 29.09.2021 | Начальник отдела эксплуатации Разумный О.О. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  | 29.09.2021 |  | Тагилов В.В. |
| главный инженер | (подпись) |  | (дата) |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| специалист по охране труда |  |  | 29.09.2021 |  | Иванов Т.И. |
|  | (подпись) |  | (дата) |  |  |
| инженер-электрик |  |  | 29.09.2021 |  | Бурдюков В.А. |
|  | (подпись) |  | (дата) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |