**Акт**
**проверки состояния охраны труда**

в отделе эксплуатации ООО «АЛЬФА»

от 29.09.2021 года

Акт составлен комиссией под председательством Тагилова В.В. – главного инженера

и членов комиссии: Иванова Т.И.  –  специалиста по охране труда;

Бурдюкова В.А. –  инженера - электрика.

в том, что 29.09.2021 г. произведена проверка выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности и т. п.

Комиссия отмечает, что не выполнены в срок следующие мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****невыполненных****мероприятий** | **Ответственный****исполнитель** | **Причины****невыполнения****мероприятия** | **Новый срок****исполнения** |
| 1. | Заменаперегоревшихэлектрических лампв каб. 211 | Начальникхозяйственнойслужбы РытиновП.С. | Отсутствие лампна складе | 29.09.2021 |
|  |  |  |  |  |

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения
требований охраны труда и намечены мероприятия по их устранению:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Выявленные****нарушения и****недостатки** | **Ссылка на****нормативный****документ** | **Планируемые****мероприятия по****устранению****нарушений и****недостатков** | **Срок****исполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| 1. | Отключенавтоматическийпуск установкипожаротушенияв каб. 314 | СП 5.13130.2009 | Включитьавтоматическийпуск установкипожаротушения | немедленно | НачальникотделаэксплуатацииРазумный О.О. |
| 2. | Не проведенповторныйинструктажработникамотдела | ТК РФПостановлениеМинистерстватруда иМинистерстваобразования в РФ№ 1/29 от13.01.03 | Провестиповторныйинструктажработникаотдела | 29.09.2021 | НачальникотделаэксплуатацииРазумный О.О. |
| 3. | В журнале учетаи содержанияСИЗотсутствуетзапись опроведенииосмотрадиэлектрическихковриков | ПОТ-РО-45-007-96 | Внести запись опроведенииосмотрадиэлектрическихковриков вжурнал учета исодержания СИЗ | 29.09.2021 | НачальникотделаэксплуатацииРазумный О.О. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  29.09.2021 |  | Тагилов В.В. |
| главный инженер | (подпись) |  | (дата) |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| специалист по охране труда |  |  |  29.09.2021 |  | Иванов Т.И. |
|  | (подпись) |  | (дата) |  |  |
| инженер-электрик |  |  |  29.09.2021 |  | Бурдюков В.А. |
|  | (подпись) |  | (дата) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |