**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «Гамма»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**В.В. Тагилов

(подпись)          31.01.2022

Приложение

к акту проверки состояния рабочих мест

План-график устранения нарушений,

выявленных в ходе проверки состояния рабочих мест.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер или описание нарушения из акта проверки | ФИО работника, ответственного за устранение | Срок устранения | Подпись ответственного в получении копии акта с приложением | Дата получения акта  |
| №4. На рабочем месте кладовщика в светильнике перегорела 1 лампа | Махалов А.С., электрик | 01.02.2022 | Махалов  | 31.01.2022 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Главный инженер Соколов Соколов Д.И.

Специалист по охране труда Петров Петров А.С.

Инженер-энергетик Иванов Иванов В.И.