**Проверочный лист № 46 для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по проверке выполнения требований охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах**

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | | Примечание |
| Да | Нет | Неприменимо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работодатель с учетом специфики своей деятельности до начала выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (далее - ОЗП) утвердил перечень объектов, относящихся к ОЗП (далее - Перечень 1)? | Абзац 1 пункта 5 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, регистрационный N 61967) (далее - Правила N 902н) |  |  |  |  |
| 2 | Объекты ОЗП, вошедшие в Перечень 1 и не являющиеся территориально обособленными (вне огороженной территории организации), обозначены знаком "ОЗП"? | Абзац 3 пункта 5 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 3 | В территориально обособленные ОЗП ограничен несанкционированный доступ? | Абзац 3 пункта 5 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 4 | В случае невозможности исключения работ в ОЗП работодатель принимает установленные Правилами N 902н меры по исключению или снижению профессиональных рисков в ОЗП, поддержанию их на приемлемом уровне (организация работ по наряду-допуску, защита временем, применение специализированных машин или механизмов, средств коллективной и индивидуальной защиты)? | Абзац 2 пункта 7 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 5 | Работодатель разработал на основе Правил N 902н и требований технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя объектов ОЗП и технологического оборудования инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждены локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими работы в ОЗП? | Пункт 10 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 6 | Работодатель обеспечил бригаду, выполняющую работы на территориально обособленном объекте ОЗП, телефонной или радиосвязью и укомплектованными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим на производстве? | Пункт 11 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 7 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые к работникам при работе в ОЗП? | Пункты 16 - 31 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 8 | Работодателем выполняются требования к режимам труда и отдыха? | Пункты 32 - 36 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 9 | Работодателем выполняются требования к обеспечению безопасности работ в ОЗП? | Пункты 37 - 39 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 10 | Работодателем выполняются требования к идентификации опасностей, оценка и управление рисками при работах в ОЗП? | Пункты 40 - 44 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 11 | Работодателем выполняются требования к организации работ в ОЗП с оформлением наряда-допуска? | Пункты 45 - 79 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 12 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории (объектам, временным сооружениям, участкам проведения работ)? | Пункты 80 - 82 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 13 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые к вентиляции ОЗП? | Пункты 83 - 96 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 14 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые к осветительному и к технологическому электрооборудованию? | Пункты 97 - 103 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 15 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые оборудованию и средствам защиты от виброакустического воздействия? | Пункты 104 - 107 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 16 | Работодателем выполняются требования охраны труда при подготовке ОЗП к проведению работ? | Пункты 108 - 138 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 17 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при входе в ОЗП для проведения работ? | Пункты 139 - 151 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 18 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при работах в ОЗП с негазоопасной средой? | Пункты 152 - 157 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 19 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при работах в ОЗП с газоопасной средой? | Пункты 158 - 163 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 20 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой? | Пункты 164 - 169 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 21 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ по очистке ОЗП (удаление нефтешлама, твердого осадка и пород)? | Пункты 170 - 180 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 22 | Работодателем выполняются требования охраны труда при эксплуатации очистных сооружений на объектах хранения, транспортирования и реализации нефтепродуктов? | Пункты 181 - 187 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 23 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при выполнении в ОЗП сварочных работ? | Пункты 188 - 194 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 24 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при выполнении работ на объектах водоснабжения и канализации? | Пункты 195 - 202 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 25 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые при выполнении в ОЗП окрасочных работ и работ при проведении послесборочной герметизации авиационной техники? | Пункты 203 - 206 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 26 | Работодателем выполняются требования охраны труда при подготовке мер по ликвидации аварий в ОЗП? | Пункты 207 - 209 Правил N 902н |  |  |  |  |
| 27 | Работодателем выполняется план мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасению из ОЗП? | Пункты 210 - 220 Правил N 902н |  |  |  |  |