**Проверочный лист № 43 для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по проверке выполнения требований охраны труда при эксплуатации электроустановок**

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | | Примечание |
| Да | Нет | Неприменимо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работодателем выполняются требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках? | Пункты 2.1 - 2.6, 2.8, 2.9, 2.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, регистрационный N 61957) (далее - Правила N 903н) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.04.2022 N 279н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2022, регистрационный N 68657) (далее - приказ Минтруда России N 279н). В соответствии с пунктом 2 приказа Минтруда России N 279н данный акт действует до 31 декабря 2025 г. |  |  |  |  |
| 2 | Работодателем выполняются требования охраны труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок? | Пункты 3.1 - 3.13 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 3 | Работодателем выполняются требования охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках? | Пункты 4.1 - 4.17 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 4 | Работодателем выполняются требования к организационным мероприятиям по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках? | Пункты 5.4, 5.6 - 5.16 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 5 | Работодателем выполняются требования к организации работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска? | Пункты 6.1 - 6.32 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 6 | Работодателем выполняются требования к организации работ в электроустановках по распоряжению? | Пункты 7.1 - 7.18 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 7 | Работодателем выполняются требования охраны труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации? | Пункты 8.1 - 8.6 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 8 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках? | Пункты 9.1 - 9.3 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 9 | Работодателем выполняются требования охраны труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению? | Пункты 10.1 - 10.11 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 10 | Работодателем выполняются требования к надзору за бригадой, изменению состава бригады при проведении работ в электроустановках? | Пункты 11.1 - 11.6 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 11 | Работодателем выполняются требования к переводу на другое рабочее место? | Пункты 12.1 - 12.4 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 12 | Работодателем выполняются требования к оформлению перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке? | Пункты 13.1 - 13.3 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 13 | Работодателем выполняются требования к сдаче-приемке рабочего места, закрытию наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках? | Пункты 14.1, 14.5 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 14 | Работодателем выполняются требования охраны труда при включении электроустановок после полного окончания работ? | Пункты 15.1 - 15.3 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 15 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках? | Пункты 16.1 - 16.5 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 16 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении отключений в электроустановках? | Пункты 17.1 - 17.6 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 17 | Работодателем выполняются требования к вывешиванию запрещающих плакатов? | Пункты 18.1 - 18.3 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 18 | Работодателем выполняются требования охраны труда при проверке отсутствия напряжения? | Пункты 19.1 - 19.6 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 19 | Работодателем выполняются требования охраны труда при установке заземлений? | Пункты 20.1 - 20.4 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 20 | Работодателем выполняются требования охраны труда при установке заземлений в распределительных устройствах? | Пункты 21.1 - 21.8 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 21 | Работодателем выполняются требования охраны труда при установке заземлений на воздушных линиях электропередачи (устройствах для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе, прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах)? | Пункты 22.1 - 22.12 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 22 | Работодателем выполняются требования к ограждению рабочего места, вывешиванию плакатов безопасности? | Пункты 23.1 - 23.8 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 23 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей? | Пункты 24.1, 24.2, 24.4 - 24.18 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 24 | Работодателем выполняются охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах? | Пункты 25.2 - 25.7 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 25 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ в электролизных установках? | Пункты 26.1 - 26.20 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 26 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на электродвигателях? | Пункты 27.1 - 27.10 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 27 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах? | Пункты 28.1 - 28.7 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 28 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах? | Пункты 29.1 - 29.5 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 29 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях? | Пункты 30.1 - 30.3 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 30 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторах? | Пункты 31.1 - 31.9 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 31 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? | Пункты 32.1 - 32.3 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 32 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на электрических котлах? | Пункты 33.1 - 33.4 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 33 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работах на электрофильтрах? | Пункты 34.1 - 34.5 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 34 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями? | Пункты 35.1 - 35.12 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 35 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на конденсаторных установках? | Пункты 36.1 - 36.4 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 36 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на кабельных линиях? | Пункты 37.1 - 37.51 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 37 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи? | Пункты 38.1 - 38.89 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 38 | Работодателем выполняются требования охраны труда при проведении испытаний и измерений? | Пункты 39.1 - 39.31 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 39 | Работодателем выполняются требования охраны труда при испытании электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника? | Пункты 39.1 - 39.31 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 40 | Работодателем выполняются требования охраны труда при обмыве и чистке изоляторов под напряжением? | Пункты 40.1 - 40.8 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 41 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления? | Пункты 41.1 - 41.59 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 42 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями? | Пункты 42.1 - 42.12 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 43 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ в электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит? | Пункты 43.1 - 43.8 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 44 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами? | Пункты 44.1 - 44.10 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 45 | Работодателем выполняются требования охраны труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц? | Пункты 45.1 - 45.17 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 46 | Работодателем выполняются требования охраны труда при организации работ командированного персонала? | Пункты 46.1 - 46.10 Правил N 903н |  |  |  |  |
| 47 | Работодателем выполняются требования охраны труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи? | Пункты 47.1 - 47.18 Правил N 903н |  |  |  |  |